# Phụ lục 1

DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, GIAI ĐOẠN 2017 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

| TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng | Quy mô (km2) | Fsqh(ha) | Kinh phí (106đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TỔNG KINH PHÍ |  |  | 5.874.750 |
| A | CÔNG TRÌNH KHAI THÁC DÒNG CHÍNH |  |  |  | 483.000 |
| I | Tiếp tục hoàn thiện các công trình đang xây dựng |  |  |  | 0 |
| 1 | Hoàn thiện hồ Thủy Yên + HT kênh (Whi=7,959 x106m3, lưu lượng qua cống 0,81m3/s) | Phú Lộc |  |  | Tiếp tục hoàn thiện |
| II | Công trình xây dựng mới |  |  |  | 483.000 |
| 1 | Hồ Thủy Cam | Lộc Thủy | 10,6 | 575 | 483.000 |
| B | CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC NÔNG NGHIỆP VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN |  |  |  | 1.768.371 |
| I | Công trình nâng cấp |  |  |  | 1.118.271 |
| a | Hồ chứa, đập dâng |  |  |  | 503.120 |
| 1 | Hồ Phú Bài 2 | Thủy Phù, TX Hương Thủy | 6 | 600 | 27.000 |
| 2 | Hồ Thọ Sơn | Hương Xuân, TX Hương Trà | 8,9 | 354 | 31.000 |
| 3 | Hồ Khe Rưng | Hương Thọ, TX Hương Trà | 7,2 | 85 | 32.000 |
| 4 | Hồ Khe Nước | Hương Hồ, TX Hương Trà |  |  | 18.000 |
| 5 | Hồ Cừa | P.Hương Vân, TX Hương Trà | 1,4 | 15 | 16.000 |
| 6 | Hồ Năm Lăng | P.Thủy Phương, TX Hương Thủy |  |  | 12.000 |
| 7 | Hồ Phụ Nữ | Phong An, Phong Điền | 12 | 35 | 13.000 |
| 8 | Hồ Ba Cửa | P.Phú Bài, TX Hương Thủy |  |  | 17.000 |
| 9 | Hồ Cây Cơi | Phong Xuân, Phong Điền | 3 | 43 | 14.000 |
| 10 | Hồ Tà Rinh | Thượng Nhật, Nam Đông | 1,8 | 14 | 13.000 |
| 11 | Hồ Ka Tư | Hương Phú, Nam Đông | 6 | 16,5 | 20,000 |
| 12 | Hồ Trằm Sen | Phong Chương - Phong Điền | 0,35 | 5 | 1.700 |
| 13 | Hồ Trằm Lung | Phong Mỹ | 0,3 | 4,2 | 1.500 |
| 14 | Hồ Am Bàu | Phong Mỹ | 1,5 | 35 | 5.000 |
| 15 | Hồ Trầm Thiềm (Niêm) | Phong Mỹ | 5,5 | 51,5 | 5.300 |
| 16 | Đập Cây Mang | TT Phong Điền | 3 | 21 | 2.000 |
| 17 | Đập Ồ Ồ | Phong Thu | 0,8 | 11,2 | 2.500 |
| 18 | Đập Đường Quan | Phong Thu |  | 40 | 5.000 |
| 19 | Đập Khe Mang | Phong Thu | 2 | 50 | 4.000 |
| 20 | Hồ Vĩnh Trị - Hương Trà | Hải Dương - Hương Trà | 1,2 | 10 | 3.500 |
| 21 | Nâng cấp 15 hồ cát Quảng Công, Quảng Ngạn | Quảng Công, Quảng Ngạn - Quảng Điền |  | 50 | 17.000 |
| 22 | Hồ Nhất (Bàu Sen) | Phong Sơn | 3 | 65 | 5.000 |
| 23 | Hồ Nhì (Kiệt) | Phong Sơn | 1,1 | 35 | 5.000 |
| 24 | Hồ Bàu Thông | Hương Hồ | 0,47 | 5 | 1.500 |
| 25 | Hồ Hố Dài | Hương Chữ | 0,4 | 7 | 1.500 |
| 26 | Đập thôn Tô Rai (thôn 1) | Hồng Tiến - Hương Trà | 0,45 | 5 | 1.200 |
| 27 | Đập Acrây (thôn 4) | Hồng Tiến | 0,27 | 3 | 1.200 |
| 28 | Đập A Min | A Roàng - A Lưới | 0,7 | 11 | 1.700 |
| 29 | Đập P Rooc | A Roàng - A Lưới | 0,3 | 22 | 3.000 |
| 30 | Đập Pi Lung | A Roàng - A Lưới | 0,1 | 22 | 3.000 |
| 31 | Đập Bà Nghè (đập 1, 2, 3) | A Roàng - A Lưới | 0,5 | 7,8 | 1.000 |
| 32 | Đập Kăn Tôm | Hồng Hạ | 1 | 15,5 | 1.200 |
| 33 | Hồ Bà Hoàng 1 | Thủy Dương - Hương Thủy | 0,9 | 20 | 4.000 |
| 34 | Hồ Châu Chữ | Thủy Phương | 1,2 | 10,2 | 3.000 |
| 35 | Đập Vỹ Dạ | Thủy Bằng - Hương Thủy | 0,5 | 4,2 | 1.200 |
| 36 | Hồ Tam Vinh | Hương Thọ | 2,2 | 8,5 | 2.000 |
| 37 | Hồ Khe Bội | Bình Thành | 3,7 | 40 | 5.000 |
| 38 | Đập dâng thác Tâm Tình | Hương Bình |  | 6 | 1.200 |
| 39 | Đập Bình Dương | Hương Bình | 0,18 | 2 | 1.000 |
| 40 | Đập thôn Hải Tân | Hương Bình | 0,45 | 5 | 1.000 |
| 41 | Đập Bình Toàn | Hương Bình | 0,55 | 6 | 2.000 |
| 42 | Đập thôn Hương Sơn | Hương Bình | 0,27 | 3 | 1.200 |
| 43 | Hồ Thôn Nghĩa | H.Nguyên - A Lưới |  | 9 | 2.700 |
| 44 | Đập A Bả | H. Nguyên | 0,5 | 8 | 1.200 |
| 45 | Đập Ông Dường | Phú Sơn - Hương Thủy | 0,7 | 5,6 | 1.000 |
| 46 | Đập Đá Mài | Phú Sơn | 0,4 | 3,5 | 1.200 |
| 47 | Đập Khe Xăm | Thượng Quảng - Nam Đông | 0,2 | 1,7 | 1.000 |
| 48 | Đập Thanh Niên 1 | Thượng Quảng | 0,3 | 2,8 | 1.000 |
| 49 | Đập khe Muối | Thượng Quảng | 0,1 | 0,9 | 1.000 |
| 50 | Đập Ba Hồ | Thượng Long | 1,3 | 9,3 | 1.500 |
| 51 | Đập Ga Hồn | Thượng Long | 2,1 | 20,7 | 4.000 |
| 52 | Đập La Đang thôn 1, 2 | Thượng Long | 1,5 | 15,4 | 3.000 |
| 53 | Đập La Vân | Thượng Nhật | 0,4 | 4 | 1.000 |
| 54 | Đập Ma Gôn | Thượng Nhật | 0,9 | 8,9 | 1.500 |
| 55 | Đập Khe Vồn | Hương Hữu | 2,9 | 29,1 | 4.000 |
| 56 | Đập C9 | Hương Hữu | 1,5 | 14,5 | 2.000 |
| 57 | Đập Thôn 6 | Hương Hữu | 0,7 | 7,4 | 1.480 |
| 58 | Đập Thôn 7 | Hương Hữu | 0,6 | 5,6 | 1.000 |
| 59 | Đập Hai Nhất | Hương Giang | 2,9 | 28,6 | 4.000 |
| 60 | Đập La Oai | Hương Giang | 0,9 | 9,2 | 1.700 |
| 61 | Đập Khe Bùn | Hương Giang | 0,8 | 7,8 | 1.500 |
| 62 | Hồ Thôn 1 | Hương Lộc | 0,7 | 5,6 | 1.000 |
| 63 | Đập Ka Zan | Thượng Lộ | 0,9 | 9,1 | 1.500 |
| 64 | Đập Khe Lá | Thượng Lộc | 0,3 | 3 | 1.000 |
| 65 | Đập thôn 2 | Hương Sơn | 0,3 | 3,1 | 1.000 |
| 66 | Đập thôn 4 | Hương Sơn | 0,1 | 1,3 | 1.000 |
| 67 | Đập Cha Po | Hương Sơn | 0,1 | 0,8 | 1.000 |
| 68 | Đập Đại Đề | Lộc Bổn - Phú Lộc |  | 190 | 2.000 |
| 69 | Đập Thuận Hòa | Lộc Bổn |  | 210 | 3.000 |
| 70 | Đập Cây Xoài | Lộc Hòa | 3,4 | 33,6 | 2.800 |
| 71 | Đập Đuồi | Lộc Hòa | 2,4 | 29,4 | 3.000 |
| 72 | Đập Hói Dưới | Lộc Hòa | 1,9 | 20 | 3.000 |
| 73 | Đập Ngoài | TT Phú Lộc | 2,5 | 20 | 4.000 |
| 74 | Đập Làng | Lộc Trì | 4,5 | 107,8 | 2.800 |
| 75 | Đập Khe Đá | Lộc Trì | 1,7 | 14 | 2.800 |
| 76 | Đập Vực Bảo | Lộc Trì | 1 | 8,4 | 1.680 |
| 77 | Đập Lớn | Lộc Tiến | 3,3 | 30 | 5.000 |
| 78 | Đập Bản Điền | Lộc Tiến | 1,5 | 40 | 5.000 |
| 79 | Đập Đồng Giữa | Lộc Tiến |  | 20 | 4.000 |
| 80 | Đập Bờ Xối | Lộc Vĩnh | 2 | 16,8 | 3.360 |
| 81 | Đập Hói Mít | TT Lăng Cô |  | 14 | 2.800 |
| 82 | Đập Hói Dừa | TT Lăng Cô |  | 14 | 2.800 |
| 83 | Hồ Kăn Đôm A | A Ngo - A Lưới | 0,48 | 27 | 4.000 |
| 84 | Hồ Kăn Đôm B | A Ngo | 0,39 | 12 | 5.000 |
| 85 | Hồ A Tác | Hồng Quảng | 1 | 15 | 4.500 |
| 86 | Hồ A Véc | Hồng Quảng | 0,8 | 12 | 3.000 |
| 87 | Hồ A Râng | Hồng Thượng | 1,3 | 19 | 5.000 |
| 88 | Hồ Điền Sơn | Sơn Thủy | 1,2 | 16,5 | 4.000 |
| 89 | Hồ A Nin 1 | Hồng Bắc | 6,81 | 18,5 | 7.000 |
| 90 | Hồ A Nin 2 | Hồng Bắc | 4 | 19,5 | 7.000 |
| 91 | Hồ A Hứa | Nhâm | 0,3 | 5 | 1.500 |
| 92 | Hồ Ra Ro | TT A Lưới | 0,01 | 19,2 | 4.000 |
| 93 | Đập Ha Tia | Hồng Kim |  | 33,3 | 4.000 |
| 94 | Đập A Ngo | TT A Lưới | 0,5 | 7 | 1.400 |
| 95 | Đập Liên Hiệp | Hương Lâm | 1,3 | 11,5 | 2.000 |
| 96 | Đập Tam Lanh 1+2 | Hương Lâm | 1 | 15 | 3.000 |
| 97 | Đập Chí Hòa | A Đớt | 0,6 | 9 | 1.800 |
| 98 | Đập La Tinh | A Đớt | 1,2 | 15 | 3.000 |
| 99 | Đập Pa Lanh 1 | Bắc Sơn | 0,9 | 13 | 2.600 |
| 100 | Đập Tà Riềng | Hồng Trung | 0,7 | 10 | 2.000 |
| 101 | Đập suối Ven | Hồng Vân | 1,1 | 17 | 2.000 |
| 102 | Đập A Bả | Hương Nguyên |  | 8 | 2.000 |
| 103 | Đập A So 3 | Hương Lâm |  | 13 | 2.000 |
| 104 | Đập Y Lét | A Roàng - A Lưới |  | 7,5 | 2.000 |
| 105 | Đập A Đớt 2 | A Đớt |  | 12 | 2.000 |
| 106 | Đập Li Leng | Hồng Thủy | 0,9 | 13 | 2.600 |
| 107 | Đập Kênh | Lộc Trì - P.Lộc |  | 184 | 4.000 |
| 108 | Đập ươi Ván xã Lộc Tiến | Lộc Trì - P.Lộc |  | 156 | 10.000 |
| 109 | Đập rọ đá A Ham (Ka nôn) | Hương Lâm - A Lưới |  | 6,5 | 2.000 |
| 110 | Đập Chí Hòa 2 | A Đớt - A Lưới |  | 1,5 | 2.000 |
| 111 | Đập Ta | A Đớt - A Lưới |  | 3 | 2.000 |
| 112 | Đập A Tin | A Đớt - A Lưới |  | 3,5 | 2.000 |
| 113 | Đập rọ La Tưng | A Đớt - A Lưới |  | 2 | 2.000 |
| 114 | Đập thôn 1 (Thôn A Lưới) | Hồng Quảng - A Lưới |  | 3 | 2.000 |
| 115 | Hồ Hợp Thành | A Ngo - A Lưới |  | 5 | 2.000 |
| b | Trạm bơm |  | Quy mô, Công suất (m3/h) |  | 409.051 |
| 1 | TB tưới tiêu Phú Nông | Phong Chương - Phong Điền | 2x540m3/h | 70 | 6.300 |
| 2 | TB tưới Phong Bình | Phong Bình | 2x540m3/h | 78 | 5.000 |
| 3 | TB Vân Trình 1 | Phong Bình | 2x1000m3/h | 65 | 6.500 |
| 4 | TB Vĩnh An 2 | Phong Bình | 2x900m3/h | 85 | 7.500 |
| 5 | TB Mè | Phong Bình | 1x540m3/h | 30 | 4.000 |
| 6 | TB Ưu Thượng 1 | Phong Bình | 1x270m3/h | 26 | 3.900 |
| 7 | TB Ưu Điềm 2 | Phong Hòa | 1x540m3/h | 39 | 4.500 |
| 8 | TB Trạch Hữu 1 | Phong Thu | 2x270m3/h | 10 | 2.000 |
| 9 | TB Trạch Hữu 2 | Phong Thu | 1x270m3/h | 11 | 2.200 |
| 10 | TB Ưu Thượng 2 | Phong Thu | 1x270m3/h | 6 | 1.200 |
| 11 | TB Ưu Thượng 3 | Phong Thu | 1x270m3/h | 8 | 1.600 |
| 12 | TB Đồng Trên | Phong Thu | 1x270m3/h | 9 | 1.800 |
| 13 | TB Huỳnh Liên | Phong Thu | 2x160m3/h | 10 | 2.000 |
| 14 | TB Điền Hương | Điền Hương | 3x1000m3/h | 200 | 3.000 |
| 15 | TB Bến Đình | Điền Môn | 2x1000 | 80 | 7.200 |
| 16 | TB cây Đa | Điền Lộc | 1x540 | 70 | 5.600 |
| 17 | TB Nhất Đông | Điền Hương | 2x1000 | 150 | 5.000 |
| 18 | TB Cồn Đằm | Điền Hương | 1x540 | 35 | 3.251 |
| 19 | TB Bến Phụ | Điền Môn | 1x540 | 30 | 5.000 |
| 20 | TB Bến Đào | Điền Môn | 1x540 | 32 | 5.000 |
| 21 | TB Tây Hòa Xuân (tưới tiêu KH) | Điền Lộc | 2x1800 | 180 | 5.000 |
| 22 | TB Ông Minh | Điền Lộc | 1x540 | 56 | 4.500 |
| 23 | TB Cồn huyện | Điền Hòa | 1x300 | 28 | 4.000 |
| 24 | TB Điền Hòa - Điền Hải | Điền Hải | 3x1620 | 360 | 5.000 |
| 25 | TB Ao Làng | Hải Dương - Hương Trà |  | 30 | 3.000 |
| 26 | TB Hóc Vụ | Hải Dương |  | 25 | 5.000 |
| 27 | TB An Lỗ | Phong Hiền - Phong Điền | 3x1400m3/h | 723 | 15.000 |
| 28 | TB Đồng Cựa | Phong Hiền | 1x540m3/h | 13 | 2.600 |
| 29 | TB An Gia 2 | TT Sịa - Q.Điền | 1x1400m3/h | 100 | 5.000 |
| 30 | TBĐ Mỹ Xá 1 | Quảng An | 3x1400m3/h | 100 | 5.000 |
| 31 | TBĐ Vinh Phú | Quảng Phú | 3x1400m3/h | 220 | 7.000 |
| 32 | TBĐ đội 1 Bao La | Quảng Phú | 1x1000m3/h | 50 | 5.000 |
| 33 | TBĐ Bát Vọng Đông | Quảng Phú | 2x1000m3/h | 132 | 5.000 |
| 34 | TB Đông Phước 1 | Quảng Phước | 2x1400m3/h | 80 | 4.000 |
| 35 | TBĐ Tây Hưng 1 | Quảng Lợi | 5x1400m3/h | 554 | 3.000 |
| 36 | TB Lai Hà | Quảng Thái | 3x1400m3/h | 135 | 5.000 |
| 37 | TBĐThanh Hà (tưới+tiêu) | Quảng Thành | 1x1000m3/h | 84 | 3.000 |
| 38 | TB Quảng Thọ 1 (Tân Thành 1) | Quảng Thọ | 2x1400m3/h | 150 | 5.000 |
| 39 | TB Quảng Thọ 2 (Tân Thành 2) | Quảng Thọ | 3x1400m3/h | 200 | 5.000 |
| 40 | TB Rột Bộ | H.Hồ - H.Trà | 1x700m3/h | 35 | 2.000 |
| 41 | TB Đồng Hạ | Hương Hồ | 1x540m3/h | 57.6 | 3.000 |
| 42 | TB Phú Ốc | Tứ Hạ | 1x1000m3/h | 82 | 5.000 |
| 43 | TB Hương Vinh (đập hậu) | Hương Vinh | 1x1000m3/h | 61.5 | 5.000 |
| 44 | TB La Chữ trung | Hương Vinh | 1x1000m3/h | 85 | 5.000 |
| 45 | TB Cường Vị | Hương Vinh | 1x540m3/h | 5.9 | 1.200 |
| 46 | TB Triều Sơn Tây | An Hòa -TP. Huế | 1/600+1/400 | 70 | 4.000 |
| 47 | TB Hương Long | Hương Long | 2/1000+2/700 | 200 | 5.000 |
| 48 | TB Đồng Quao | Hương Long | 1x600 | 40 | 8.000 |
| 49 | TB Chiết Bi Phú Thượng | Phú Thượng - Phú Vang | 2x1000m3/h | 180 | 8.000 |
| 50 | TB tạm Nam Thượng | Phú Thượng |  | 48,9 | 5.000 |
| 51 | TB Lưu Khánh | Phú Dương | 3x1000 | 100 | 5.000 |
| 52 | TB Mỹ An | Phú Mỹ 1 | 3x1000 | 200 | 5.000 |
| 53 | TB Lê Xá Đông | Phú Lương 1 | 2x700 | 60 | 6.000 |
| 54 | TB Lê Xá Tây | Phú Lương 1 | 2x700 | 120 | 2.000 |
| 55 | TB An Truyền | Phú An | 1/700+1/600 | 60 | 6.000 |
| 56 | TB bờ Nam Phú Đa 2 | Phú Đa 2 | 3x1000 | 110 | 5.000 |
| 57 | TB Dưỡng Mong | Vinh Thái | 2x700 | 130 | 5.000 |
| 58 | TB Thanh Lam Bồ | Vinh Thái | 2x700 | 150 | 5.000 |
| 59 | TB Phú Mậu 1 | Phú Mậu | 3x1000 | 165 | 6.500 |
| 60 | TB 2 | Thủy Vân - Hương Thủy | 2x1800 | 175 | 6.500 |
| 61 | TB Thủy Tân | Thủy Tân | 4x2500 | 160 | 6.000 |
| 62 | TB Cầu Kênh | Thủy Thanh 1 | 1x700 | 80,5 | 8.000 |
| 63 | TB Lang Xá Bầu | Thủy Thanh 2 | 3/2500+1/1500 | 400 | 5.000 |
| 64 | TB Bồ Đề | Thủy Dương | 1x2500 | 33,9 | 4.000 |
| 65 | TB Bàu Trung | Thủy Châu 1 | 1x1000 | 75,6 | 5.000 |
| 66 | TB Thủy Phương 1 | Thủy Phương | 3x1000 | 175 | 7.000 |
| 67 | TB Cống Cao | Thủy Phương | 2x1400 | 120 | 5.000 |
| 68 | TB Lợi Nông 1 | Thủy Phương | 1x1000 | 35 | 4.000 |
| 69 | TB Lợi Nông 2 | Thủy Phương | 1x700 | 42 | 4.000 |
| 70 | TB Lợi Nông 3 | Thủy Phương | 1x1000 | 42 | 4.000 |
| 71 | TB Hải Cát | Hương Thọ - Hương Trà |  | 25 | 5.000 |
| 72 | TB tưới Bàu Lác | Lộc Điền - Phú Lộc | 2x700 | 30 | 4.200 |
| 73 | TB tưới Khe Muống | Lộc Thủy |  | 56 | 5.000 |
| 74 | TB Phong Sơn, Đông Vinh, Chương - Bình, Vinh Phú | Huyện Quảng Điền, Phong Điền |  | 90 | 17.000 |
| 75 | TB tưới, tiêu Đông Phú | Phong Bình | 1950m3/h, 48KW | 172 | 2.000 |
| 76 | TB tưới, tiêu Vĩnh An 2 | Phong Bình |  | 130 | 2.000 |
| 77 | TB Siêu Quần 1, 2 | Phong Bình | 2x500m3/h, 33KW | 97 | 2.000 |
| 78 | TB tưới Mặc Nậy | Phong Bình | 15KW | 26 | 2.000 |
| 79 | TB Hai Hạc | Phong Chương |  | 50 | 2.000 |
| 80 | TB Ma Nê | Phong Chương | 22kw | 52 | 2.000 |
| 81 | TB tưới tiêu Lương Mai | Phong Chương | 750m3/h, 33KW | 50 | 2.000 |
| 82 | TB tiêu Sa Tồn | Phong Chương | 20kw 15kw | 25 | 2.000 |
| 83 | TB tiêu Sa Nhơn | Phong Chương |  | 27 | 2.000 |
| 84 | TB Chánh An | Phong Chương |  | 30 | 2.000 |
| 85 | TB tưới Mỹ Phú (Bến Cai) | Phong Chương | 600m3/h, 15KW | 50 | 2.000 |
| 86 | TB Nhất Phong | Phong Chương | 290m3/h, 7,5KW | 50 | 2.000 |
| 87 | TB Điền Hương | Điền Hương | 500m3/h, 22KW | 120 | 2.000 |
| 88 | TB Hói Sú | Điền Hương |  |  | 2.000 |
| 89 | TB Trầm Hạ | Điền Hương |  | 16 | 2.000 |
| 90 | TB tiêu Vĩnh Xương | Điền Môn | 700m33/h, 11KW | 50 | 2.000 |
| 91 | TB tưới tiêu Kế Môn 1 | Điền Môn | 700m3/h, 37KW | 110 | 2.000 |
| 92 | TB tiêu Kế môn 2 | Điền Môn | 700m3/h, 30KW | 60 | 2.000 |
| 93 | Hói An Ninh | Điền Lộc |  |  | 2.000 |
| 94 | Hói Chùa | Điền Hòa | 600m3/h, 22KW | 45 | 2.000 |
| 95 | Tây Chợ | Điền Hòa | 300m3/h, 22KW | 40 | 2.000 |
| 96 | Các trạm bơm tiêu Điền Hải | Điền Hải | 2800m3/h, 120KW | 60 | 2.000 |
| c | Kênh mương |  |  |  | 206.100 |
| 1 | Kênh chính truồi | Phú Lộc | 5km | 5km | 20.000 |
| 2 | Nâng cấp kênh chính hồ hòa Hòa Mỹ | Phong Điền | 3km | 3km | 10.000 |
| 3 | Kênh N2 (hồ Truồi) | L.Hòa - P.Lộc | 5km | 5km | 20,000 |
| 4 | Kênh N3 | Lộc Hòa | 1,22km | 1,22km | 1.500 |
| 5 | Kênh VC1 đến VC8 | Lộc An | 3,1km | 3,1km | 1.500 |
| 6 | Kiên cố hóa kênh chính trạm bơm Điền Hòa - Điền Hải | Phong Điền | 5km | 5km | 3.100 |
| 7 | Sửa chữa các tuyến kênh nội đồng đã xuống cấp | Toàn tỉnh | 250km | 250km | 150.000 |
| II | Nạo vét trục cấp nước |  |  |  | 155.000 |
| 1 | Nạo vét nhánh sông Sịa từ ngã 3 Phò Nam đến Hà Đồ | Quảng Điền | 14,5km | 14,5km | 15.000 |
| 2 | Nạo vét hói Ngã Tư từ cầu Ngã Tư về hói Kim Đôi | Quảng Điền | 4,6km | 4,6km | 20.000 |
| 3 | Nạo vét hói Kim Đôi từ cống Thanh Hà đến cống Quán Cửa | Quảng Điền | 5,9km | 5,9km | 20.000 |
| 4 | Nạo vét hói An Xuân, Quán Cửa, Hà Đồ, Quảng Thành, hói Chợ | Quảng Điền |  |  | 20.000 |
| 5 | Nạo vét hói 5 xã | Liên phường Hương An, Hương Chữ, Hương Toàn và Hương Vinh | 7,47km | 7,47km | 20.000 |
| 6 | Nạo vét hói 7 xã | Liên phường Hương An, Hương Chữ, Hương Văn và Hương Xuân | 13,12km | 13,12km | 25.000 |
| 7 | Nạo vét lòng sông từ cầu An Cựu đến ngã ba sông An Cựu - Phát Lát | TP Huế | 0,7 km | 0,7 km | 5.000 |
| 8 | Nạo vét trục từ sông An Cựu đến sông Như Ý | TP Huế | 1,8 km | 1,8km | 10.000 |
| 9 | Hói Mộc Hàn | TP Huế | 1,2 km | 1,2km | 10.000 |
| 10 | Nạo vét Sông Như Ý Bắc | TP Huế | 1,3km | 1,3km | 10.000 |
| III | Công trình xây mới | Địa điểm xây dựng |  |  | 495.100 |
| a | Hồ chứa, đập dâng |  |  |  | 163.400 |
| 1 | Đập ngăn mặn, giữ ngọt | Lộc Thủy - Phú Lộc | 40m |  | 19.000 |
| 2 | Đập ngăn Mặn | Thị trấn Phú Lộc | 15 ha |  | 5.000 |
| 3 | Đập Kê Tra | Hồng Tiến - Hương Trà | 0,4 | 5 | 2.500 |
| 4 | Đập A Ka 2 | A Roàng - A Lưới | 1 | 10 | 4.500 |
| 5 | Đập Rào Nái 2 | Hồng Hạ | 4,5 | 12 | 5.400 |
| 6 | Đ. Bến Tầu | Xuân Lộc - Phú Lộc | 6,5 | 20 | 9.000 |
| 7 | Đập Ba Lách | Hương Lâm - A Lưới | 0,7 | 15 | 8.000 |
| 8 | Hồ Tà Rê | Thị Trấn | 2,02 | 30 | 25.000 |
| 9 | Hồ Ha Tia | Hồng Kim | 2,5 | 26,7 | 35.000 |
| 10 | HT thủy lợi Thác Phướng | Hương Phú, Nam Đông | 10 | 690 | 50.000 |
| b | Trạm bơm tưới |  |  | ha | 125.600 |
| 1 | Trạm bơm Đờn | Phong Sơn - Phong Điền | 1x540m3/h | 30 | 6.000 |
| 2 | Trạm An Thôn | Phong Thu | 1x540m3/h | 12 | 5.000 |
| 3 | Trạm bơm Bến Sau | Phong Chương | 1x540m3/h | 20 | 5.000 |
| 4 | Trạm bơm Mớp Cao | Phong Bình | 1x540m3/h | 10 | 5.600 |
| 5 | TB Hói Dương | Điền Hòa | 1x540m3/h | 30 | 7.000 |
| 6 | TBĐ Vũng Trẹn | Quảng Vinh - Q.Điền | 2x1000m3/h | 50 | 5.000 |
| 7 | TB Xuân Tùy | Quảng Phú | 2x1400m3/h | 90 | 5.000 |
| 8 | TB Bến Đình | Phước Yên - Quảng Thọ | 1x700m3/h | 18 | 4.000 |
| 9 | TB Cá Liệt | Hải Dương - H. Trà | 1x1000m3/h | 40 | 5.000 |
| 10 | TB Hà Giang | Hương Vinh | 2x1000m3/h | 80 | 8.000 |
| 11 | TB Phường 6 | Vinh Hà - Phú Vang | 1x540m3/h | 3,5 | 5.000 |
| 12 | TB Hậu Am | Hương Toàn - Hương Trà |  | 80 | 8.000 |
| 13 | Hệ thống tưới Thanh Lam | Phú Đa - Phú Vang |  | 176 | 8.000 |
| 14 | TB và hệ thống kênh An Lộc | Lộc Tiến - Phú Lộc |  | 70 | 5.000 |
| 15 | Lắp đặt trạm bơm chuyền + kéo dài kênh chính trạm bơm Điền Hải | Điền Hải Phong Điền |  | 80 | 6.000 |
| 16 | TB Sư Lỗ Thượng và hệ thống kênh nhánh xã Phú Hồ. | Phú Hồ - Phú Vang |  | 149 | 5.000 |
| 17 | TB Bắc Hiền | Phong Hiền - Phong Điền |  | 81 | 6.000 |
| 18 | TB Bàu Kho | Q. Điền |  | 90 | 7.000 |
| 19 | TB Cổ Bi | P. Điền |  | 46 | 7.000 |
| 20 | Trạm bơm Hà Cỏ, xã Vinh Hà | Vinh Hà - Phú Vang |  | 971m | 5.000 |
| 21 | Trạm bơm và hệ thống kênh An Lộc, xã Lộc Tiến | Phú Lộc |  |  | 8.000 |
| c | Kênh mương, đường ống |  |  |  | 206.100 |
| 1 | Kênh VC4 - Truồi | Lộc Sơn |  | 16 | 2.400 |
| 2 | Kênh VC6 - Truồi | Lộc Sơn |  | 25 | 3.700 |
| 3 | Xây dựng tuyến kênh lấy nước từ kênh chính hồ Khe Ngang (tưới thay thế hồ Cửa Lăng) | Phường Hương An | 0,5km |  | 500 |
| 4 | Xây mới kênh tưới các huyện | Toàn tỉnh | 200km |  | 199.500 |
| C | CÔNG TRÌNH TIÊU ÚNG |  |  | 698.805 |
| I | Công trình hoàn thiện |  |  |  | 100.000 |
| 1 | Hoàn thiện dự án Ninh - Hòa - Đại | Quảng Điền |  |  | 100.000 |
| II | Công trình nâng cấp |  |  |  | 548.805 |
| a | Nạo vét các trục tiêu chính |  | km |  | 269.500 |
| 1 | Sông Kẻ Vạn | Liên xã | 2,5 |  | 7.000 |
| 2 | Sông Đông Ba | Liên xã | 1 |  | 12.000 |
| 3 | Sông An Hòa | Liên xã | 2,8 |  | 8.000 |
| 4 | Sông Đại Giang | Liên xã | 17 |  | 15.000 |
| 5 | Sông Lợi Nông | Liên xã | 10,5 |  | 15.000 |
| 6 | Sông Như Ý | Liên xã | 14,1 |  | 20.000 |
| 7 | Sông Chợ Nọ (La Ỷ) | Liên xã | 6,6 |  | 18.000 |
| 8 | Sông Bồ | Liên xã | 1 |  | 2.500 |
| 9 | Hói Ngã tư | Liên xã | 4,7 |  | 8.000 |
| 10 | Hói Uất Mậu | Liên xã | 1,6 |  | 4.000 |
| 11 | Hói Khe Làng | Liên xã | 4,8 |  | 12.000 |
| 12 | Hói Hiền Lương | Liên xã | 6,4 |  | 15.000 |
| 13 | Kênh thoát lũ Phong Bình | Liên xã | 5 |  | 10.000 |
| 14 | Hói Ngang Phong Chương | Liên xã | 5,4 |  | 10.000 |
| 15 | Nạo vét sông lấp phường Kim Long | TP Huế | 1,5 |  | 20.000 |
| 16 | Nạo vét hói Hàng Tổng, phường An Hòa và Hương Sơ | Hương Trà, TP Huế | 6 |  | 8.000 |
| 17 | Nạo vét, chỉnh trang kênh Nam Sông Hương đoạn qua địa phận thành phố Huế và thị xã Hương Thủy | TP Huế, thị xã Hương Thủy | 12 km |  | 30.000 |
| 18 | Nạo vét hói đập Hậu, P. Hương Sơ | TP Huế | 1 km |  | 5.000 |
| 19 | Nạo vét và kè hồ kinh thành (6 hồ) |  |  |  | 45.000 |
| 20 | Nạo vét hói Đông Hồ đoạn từ Tân Xuân Lai đến Đồng Xuyên |  |  |  | 5.000 |
| b | Trạm bơm |  |  | ha | 164.405 |
| 1 | TB Mỹ Xá 1 (TTKH) | Quảng An | 2x1500m3/h | 150 | 3.500 |
| 2 | TB Lai Hà (TTKH) | Quảng Thái | 1x1000+ 2x700 | 135 | 3.200 |
| 3 | TB Tín Lợi | Quảng Lợi | 1x2500+ 1x1500 | 100 | 3.500 |
| 4 | TB Bắc Vinh | Quảng Vinh | 3x1000 | 140 | 4.900 |
| 5 | TB Phước Lý | Quảng Phước | 2x1500 | 140 | 4.900 |
| 6 | TB Cống Đìa | Hương Phong | 4x540 | 18 | 2.000 |
| 7 | TB Manê | Hương Phong | 2x700 | 240 | 6.000 |
| 8 | TB Vân Trình 1 (TTKH) | Phong Bình | 2x500 | 95 | 3.325 |
| 9 | TB Điền Hương (TTKH) | Điền Hương | 2x1500 | 240 | 6.000 |
| 10 | TB Lương Mai | Phong Chương | 2x750+ 1x1500 | 40 | 1.400 |
| 11 | TB Sa Tồn | Phong Chương | 1x700+ 1x400 | 45 | 1.500 |
| 12 | TB Đông Chùa | Điền Hòa | 4x1000 | 100 | 3,500 |
| 13 | TB Vĩnh An 2 (TTKH) | Phong Bình | 2x900 | 130 | 4.550 |
| 14 | TB Lộc An 2 | Lộc An | 2x2400 | 178 | 5.230 |
| 15 | TB Tân Khai | Thủy Phù | 3x2400 | 220 | 4.700 |
| 16 | TB Bến Lối | Thủy Phù | 2x2400 | 120 | 3.200 |
| 17 | TB Tây Sâu | Thủy Phù | 2x2400 | 150 | 4.250 |
| 18 | TB La Ngà | Thủy Phù | 1x2400 | 80 | 2.800 |
| 19 | TB Thủy Phương 1 (TTKH) | Thủy Phương | 2x2400 | 150 | 5.250 |
| 20 | TB Cống Cao (TTKH) | Thủy Phương | 2x2400 | 120 | 4.200 |
| 21 | TB Ông De | Thủy Phương | 1x980+ 1x600 | 20 | 1.000 |
| 22 | TB Tiền Tranh | Thủy Phương | 1x700 | 20 | 1.000 |
| 23 | TB Đạt 9 | Thủy Thanh | 1x2400 | 60 | 2.100 |
| 24 | TB Cầu Kênh | Thủy Thanh | 1x2400 | 80 | 2.800 |
| 25 | TB Cụm 3 (Giáp Nam) | Thủy Thanh | 1x2400 | 50 | 1.750 |
| 26 | TB Đạt 7 | Thủy Thanh | 1x700 | 15 | 1.000 |
| 27 | TB Lang Xá Bầu | Thủy Thanh | 4x2500 | 350 | 8.750 |
| 28 | TB Hậu Làng | Thủy Thanh | 2x2400 | 150 | 5.250 |
| 29 | TB Lang Xá Cồn | Thủy Thanh | 2x2400 | 150 | 5.250 |
| 30 | Trạm Bơm Chiết Bi (TTKH) | Phú Thượng | 1x2400 | 50 | 1.750 |
| 31 | TB La Đam | Phú Thượng | 1x2400 | 50 | 1.750 |
| 32 | TB Bờ Bắc Phú | Phú Dương | 2x2400 | 200 | 5.000 |
| 33 | TB tạm Dưỡng Mong (TTKH) | Phú Mỹ | 1x1400 | 40 | 1.400 |
| 34 | TB tạm Dưỡng Mong 2 | Phú Mỹ | 1x1400 | 30 | 1.100 |
| 35 | TB tạm Phước Linh | Phú Mỹ | 1x1400 | 15 | 1.000 |
| 36 | Trạm Bơm Văn Giang | Lộc Sơn | 1x2400 | 50 | 1.750 |
| 37 | TB Lương Lộc | Phú Lương | 2x2400 | 100 | 3.500 |
| 38 | TB Phú Đa 1 | Phú Đa | 1x2400 | 60 | 2.100 |
| 39 | TB Hòa Đa Đông | Phú Đa | 1x2400 | 60 | 2.100 |
| 40 | TB Bờ Nam Phú Đa 2 (TTKH) | Phú Đa | 2x2400 | 204 | 7.140 |
| 41 | TB Bờ Bắc Phú Đa 2 | Phú Đa | 1x2400 | 72 | 2.520 |
| 42 | TB Vinh Thái 1 | Vinh Thái | 2x2400 | 120 | 4.200 |
| 43 | TB Vinh Thái 3 | Vinh Thái | 2x2400 | 144 | 5.000 |
| 44 | TB Vinh Thái 2 | Vinh Thái | 2x2400 | 125 | 4.375 |
| 45 | TB Phú Mậu 1 (TTKH) | Phú Mậu | 2x2400 | 67 | 2.345 |
| 46 | TB Bón Phú Lương 2 | Phú Lương | 3x1400 | 12 | 1.000 |
| 47 | TB Khê Xá 1 | Phú Lương | 2x2400 | 102 | 3.570 |
| 48 | TB Lương Lộc | Phú Lương | 2x2400 | 57 | 2.000 |
| 49 | TB Sư Lỗ Thượng | Phú Hồ | 2x2400 | 8 | 1.000 |
| 50 | TB Vinh Hiền | Vinh Hiền | 1x600m3/h | 11 | 3.000 |
| c | Cống tiêu |  |  |  | 114.900 |
| 1 | Cống Quan | Phú Lộc | 8 cửa |  | 36.000 |
| 2 | Diên Trường | Phú Lộc | 3 cửa |  | 10.000 |
| 3 | Cống Truồi 1 | Phú Lộc | 7 khoang + âu thuyền |  | 20.000 |
| 4 | Cống Truồi 3 | Phú Lộc | 2 khoang |  | 7.000 |
| 5 | Cống Kênh Mới | Quảng Thái, Q.Điền | 1 cửa |  | 1.700 |
| 6 | Cống Nịu | Quảng Thái, Q.Điền | 3 cửa |  | 15.000 |
| 7 | Cống Ô Đội 1 | Quảng Lợi, Q.Điền | 1 cửa |  | 1.700 |
| 8 | Cống Hói Ba Cây | Quảng Lợi, Q.Điền | 1 cửa |  | 1.700 |
| 9 | Cống Bạch Đằng | Quảng Phước, Q.Điền | 3 cửa |  | 8.900 |
| 10 | Cống Mai Dương | Quảng Phước, Q.Điền | 3 cửa |  | 7.900 |
| 11 | Cống Phú Lương A | Quảng Thành, Q.Điền | 2 cửa |  | 5..000 |
| III | Công trình xây mới |  |  |  | 50.000 |
| 1 | TB. Hói Hà | Phong Bình | 1x1500 m3/h | 40 | 3.000 |
| 2 | TB. Tân Lệnh | Phong Chương | 1x1500 | 20 | 2.000 |
| 3 | TB. Ngoại Sang | Phong Chương | 1x1500 | 25 | 3.000 |
| 4 | TB. Cồn Lôi | Phong Chương | 1x1500 | 22 | 2.500 |
| 5 | TB. Ruồng | Phong Chương | 1x1500 | 12 | 2.000 |
| 6 | TB. Đông Bến Bù | Điền Lộc | 1x1500 | 20 | 2.500 |
| 7 | TB. Thái Phú | Vinh Thái | 3x2500 | 251 | 9.000 |
| 8 | TB. Thanh Đàm Phú Thanh | Phú Thanh | 1x2500 |  | 3.000 |
| 9 | TB. Cây Tra Phú Mậu 1 | Phú Mậu | 1x2501 |  | 3.000 |
| 10 | TB Đơn Chế | Vinh Giang | 2x600m3/h | 50 | 6.000 |
| 11 | TB Bàu Đông | Hương Toàn - Hương Trà |  | 70 | 4.000 |
| 12 | TB Văn Xá | H.Văn - H.Trà |  | 100 | 10.000 |
| D | CÔNG TRÌNH CHỐNG LŨ, NGĂN MẶN |  |  |  | 1.660.574 |
| a | Nâng cấp mở rộng đập Cửa Lác kết hợp giao thông |  |  |  | 65.000 |
| b | Duy tu sửa chữa Đập Thảo Long |  |  |  | 80.000 |
| c | Sửa chữa, nâng cấp đập La Ỷ | Phú Vang |  |  | 40.069 |
| d | Đê |  | km |  | 1.202.505 |
| - | Đê phá |  | 132,2 |  | 300.300 |
| 1 | Tây phá Tam Giang |  | 18km |  | 154.000 |
| 2 | Đông phá Tam Giang |  | 13,9 km |  | 97.300 |
| 3 | Đê Tây phá Cầu Hai (đoạn Vinh Hà) |  | 5km |  | 35.000 |
| 4 | Đê vùng cửa sông Hương |  | 2 km |  | 14.000 |
| - | Đê sông |  |  |  | 150.780 |
| 1 | Nâng cấp hệ thống đê sông Đại Giang | Phú Vang | 17,07 km |  | 119.490 |
| 2 | Nâng cấp đê kết hợp giao thông đê Nho Lâm - Nghĩa Lộ đoạn qua xã Quảng Phú và Quảng Thọ. | Q.Điền | 4,47km |  | 31.290 |
| - | Đê bao nội đồng chống lũ Tiểu mãn lũ sớm |  |  |  | 751.425 |
| 1 | Tuyến đê A Vinh Hà | P.Vang | 3,782 km |  | 5.000 |
| 2 | Hệ thống đê nội đồng kết hợp giao thông Phong Bình - Phong Chương - Điền Lộc - Điền Hòa | P.Điền | 10km |  | 17.425 |
| 3 | Kênh chính Vinh Mỹ - Vinh Giang - Vinh Hải | P.Lộc | 4km |  | 16.000 |
| 4 | Đê Đồng Phần | Lộc Tiến | 1,9 km |  | 5.000 |
| 5 | Đê Bao Bàu Sen | Lộc Thủy | 1,3 km |  | 5.000 |
| 6 | Đê Hà Giá xã Lộc Thủy | P.Lộc | 1,5km |  | 5.000 |
| 7 | Nạo vét kết hợp gia cố hói đê cách ly thoát nước vùng Xuân Lương Hồ để tăng thoát lũ cho các xã Phú Xuân, Phú Hồ và Phú Lương | Phú Vang | 5km |  | 20.000 |
| 8 | Hệ thống đê bao, đê phân vùng huyện Phú Vang | P. Vang | 168km |  | 252.000 |
| 9 | Hệ thống đê bao, đê phân vùng huyện Phong Điền | P. Điền | 60km |  | 90.000 |
| 10 | Hệ thống đê bao, đê phân vùng huyện Quảng Điền | Q. Điền | 80km |  | 120.000 |
| 11 | Hệ thống đê bao, đê phân vùng thị xã Hương Thủy | H. Thủy | 74,78 km |  | 112.500 |
| 12 | Hệ thống đê bao, đê phân vùng huyện Phú Lộc | P. Lộc | 15 km |  | 22.500 |
| 13 | Hệ thống đê bao, đê phân vùng thị xã Hương Trà | H. Trà | 29,3 km |  | 43.500 |
| 14 | Nạo vét các hói nội đồng kết hợp nâng cấp hệ thống đê bao, đê phân vùng thành phố Huế | TP Huế | 3,75 km |  | 7.500 |
| 15 | Cống điều tiết Nham Biều và Cửa Khâu đầu và cuối kênh, 7 xã | Hương Trà | 2 cái |  | 30.000 |
| e | Các dự án tiêu thoát lũ |  |  |  | 273.000 |
| 1 | Nạo vét khơi thông dòng chảy, gia cố bờ Hói Hàng Tổng | Quảng Điền | 2,5km |  | 20.000 |
| 2 | Nạo vét khơi thông dòng chảy, lên đê chống tràn, gia cố bờ Hói An Xuân | Quảng Điền | 1km |  | 10.000 |
| 3 | Nạo vét khơi thông dòng chảy, lên đê chống tràn, gia cố bờ sông Diên Hồng | Quảng Điền | 6km |  | 30.000 |
| 4 | Nạo vét khơi thông dòng chảy, gia cố tuyến hói sau cống Cồn Bài | Quảng Điền | 1,5km |  | 30.000 |
| 5 | Nạo vét khơi thông dòng chảy, lên đê chống tràn, gia cố hai bờ hói Bạch Đằng | Quảng Điền | 1.,7km |  | 20.000 |
| 6 | Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ Hói Hà | Phong Điền | 4km |  | 40.000 |
| 7 | Nạo vét khơi thông dòng chảy thoát lũ Hói Nậy | Phong Điền | 4,3km |  | 43.000 |
| 8 | Gia cố, nạo vét khơi thông dòng chảy các sông nhánh trên địa bàn tỉnh | Toàn tỉnh | 20km |  | 60.000 |
| 9 | Xây dựng TB Lương Y và lắp đặt các van hơi tự động ở các cống nội thành Huế | TP Huế |  |  | 20.000 |
| E | CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU |  |  |  | 1.264.000 |
| I | Kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển |  |  |  | 1.067.000 |
| 1 | Kè chống sạt lở bờ biển |  |  |  | 530.000 |
| - | Xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển khu vực xã Phú Thuận, huyện Phú Vang | P. Vang | 1km |  | 100.000 |
| - | Xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển khu vực Quảng Công, huyện Quảng Điền | Q. Điền | 1,2 km |  | 130.000 |
| - | Kè chống sạt lở bờ biển khẩn cấp đoạn Thuận An - Tư Hiền (một số đoạn kè xung yếu, có tác động rõ rệt, trực tiếp đến sản xuất) |  | 3km |  | 300,000 |
| 2 | Kè chống sạt lở bờ sông |  |  |  | 537.000 |
| 1 | Trên sông Hương |  |  |  | 55.000 |
| - | Long Hồ Thượng | H. Hồ, H. Trà | 1,2k m |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua phường Phú Hiệp | TP Huế | 1,2km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua đường Nguyễn Lộ Trạch | TP Huế | 1,1km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua xã Hương Phong | Hương Phong, H.Trà | 1km |  | 10.000 |
| 2 | Trên sông Bạch Yến | TP Huế | 2,3km |  | 15.000 |
| 3 | Trên sông Như Ý | Phú Vang | 1.0 km |  | 10.000 |
| 4 | Trên sông An Cựu | TP Huế | 2 km |  | 15.000 |
| 5 | Trên Sông Bồ |  |  |  | 169.000 |
| - | Đoạn qua Phường Hương Vân | Hương Trà | 0,7km |  | 7.000 |
| - | Đoạn qua Phường Tứ Hạ | Hương Trà | 0,8km |  | 8.000 |
| - | Đoạn qua xã Phong Sơn | Phong Điền | 0,5km |  | 5.000 |
| - | Đoạn qua xã Phong An | Phong Điền | 0,3km |  | 4.000 |
| - | Đoạn qua xã Quảng Phú | Quảng Điền | 2,0km |  | 35.000 |
| - | Đoạn qua phường Hương Văn | Hương Trà | 1,2km |  | 10.000 |
| - | Đoạn qua phường Hương Xuân | Hương Trà | 1,5km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua xã Quảng Thọ | Quảng Điền | 2,0km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua xã Quảng Thành | Quảng Điền | 0,5km |  | 5.000 |
| - | Đoạn qua xã Hương Toàn | Hương Trà | 1,5km |  | 30.000 |
| - | Đoạn qua sông Diên Hồng | Quảng Điền | 1,5km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua thôn An Xuân | Quảng An, Q. Điền | 2,0km |  | 20.000 |
| 6 | Trên sông Truồi | Phú Lộc | 3,5km |  | 20.000 |
| 7 | Trên sông Nông | Lộc Bổn, P.Lộc | 5,0km |  | 31.000 |
| 8 | Trên sông Cầu hai | Lộc Trì, P.Lộc | 3,5km |  | 35.000 |
| 9 | Trên sông Bù Lu | Lộc Vĩnh, Phú Lộc | 1,8km |  | 18.000 |
| 10 | Trên sông Nước Ngọt | huyện Phú Lộc | 0,5km |  | 5.000 |
| 11 | Tuyến kè trên sông Ô Lâu |  |  |  | 55.000 |
| - | Đoạn qua xã Phong Thu | Phong Thu, P. Điền | 1,0 km |  | 10.000 |
| - | Đoạn qua xã Phong Hòa - Phong Bình | P.Hòa, P.Bình, P.Điền | 2,0km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua đê Tây Ô Lâu (K4-K7) | Phong Chương, P.Điền | 3km |  | 15.000 |
| - | Đoạn qua đê Đông Ô Lâu (K3-K6) | Điền Lộc, P.Điền | 3km |  | 15.000 |
| 12 | Trên Sông Khe Tre |  |  |  | 13.000 |
| - | Đoạn đoạn Cầu Khe Tre | Khe Tre, Nam Đông | 0,35km |  | 5.000 |
| - | Đoạn qua chợ Hương Giang | Hương Giang, Nam Đông | 0,75km |  | 8.000 |
| 13 | Kè chống sạt lở bờ sông Tà Rình, huyện A Lưới | A Lưới | 0,5km |  | 8.000 |
| 14 | Kè chống sạt lở bờ sông Tả Trạch đoạn từ cầu Khe Tre đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đông | N.Đông | 0,8km |  | 14.000 |
| 15 | Kè chống sạt lở nhánh tả bờ sông Tà Rình đoạn qua thôn 1, xã Hồng Quảng, huyện A Lưới | A.Lưới | 0,39km |  | 4.000 |
| 16 | Kè chống xói lở bờ sông Hương đoạn qua phường Phú Hậu | TP Huế | 1,0km |  | 11.500 |
| 17 | Kè chống xói lở hai bờ Sông An Cựu đoạn còn lại đường Tôn Quang Phiệt và đường Hải Triều | Huế | 1,7km |  | 18.000 |
| 18 | Nạo vét và xây dựng Kè hói Đốc Sơ - An Hòa | Huế | 3,2km |  | 7.000 |
| 19 | Nạo vét và xây dựng Kè hói Hàng Tổng đoạn từ đường Đặng Tất đến đường Nguyễn Văn Linh | Huế | 1,6km |  | 15.000 |
| 20 | Kè chống sạt lở hai bờ sông Lợi Nông đoạn từ cầu Lợi Nông đến cầu Hồng Thủy | H.Thủy | 2,05km |  | 18.500 |
| II | Âu thuyền tránh trú bão |  |  |  | 197.000 |
| 1 | Khu neo đậu tàu thuyền trán trú bão kết hợp mở rộng cơ sở hạ tầng Cảng cá Thuận An | P. Vang |  |  | 180.000 |
| 2 | Nâng cấp các âu thuyền nhỏ trên phá Tam Giang - Cầu Hai | P.Điền, Q.Điền, H.Trà, P.Vang, P.Lộc | 17 âu thuyền hiện có |  | 17.000 |